Содержание:

- Характеристика коммунальной инфраструктуры поселения	3

- Краткая характеристика поселения, тенденции социально-экономического развития. 3

- Общая характеристика коммунальной инфраструктуры…………………….5

- Цели и задачи ПКР……………………………………………………………...7

- Технико-экономический анализ состояния коммунального комплекса поселения. ……………………………………………………………………………………8

- Водоснабжение	8

- Водоотведение	12

- Теплоснабжение	12

- Газоснабжение	15

- Захоронение твердых бытовых отходов	15

- Характеристика потребителей	16

- Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры…………………………………………….19

- Определение дефицита/избытка генерирующих и транспортных мощностей по населенным пунктам	19

  - Разработка предложений по инвестиционной программе поселения	20

- Общий прогноз развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры.

…………………………………………………………………………………20

- Анализ и оценка перспективных вариантов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры	20

- Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении	21

  - План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры поселения до 2020 года. ……………………………………………………………………………………..21

    - Водоснабжение	..22

    - Захоронение твердых бытовых отходов	..23

  - Инвестиционный портфель коммунального комплекса поселения………...23

1. Характеристика коммунальной инфраструктуры поселения

1.1. Краткая характеристика поселения, тенденции социально - экономического развития.

В состав Песочнодубровского сельского поселения входят населённые пункты: с. Песочнодубровка (административный центр), д. Муллова, д. Кожевниково-на-Шегарке, д. Новодубровка, д. Терсалгай, д. Новоуспенка. Расстояние от областного центра составляет 120 км, расстояние от районного центра 40 км.

Таблица 1.1.

Характеристика населения Песочнодубровского сельского поселения

| Численность населения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1567 | 1632 | 1679 | 1717 |
| Моложе трудоспособного возраста, % | 22,65 | 22,73 | 22,39 | 23,06 |
| Трудоспособного возраста, % | 53,80 | 54,78 | 55,87 | 56,67 |
| Старше трудоспособного возраста, % | 23,55 | 22,49 | 21,74 | 20,27 |
| Миграционный прирост/убыль | 39 | 23 | 47 | 38 |

Численность населения на начало 2011 года составила 1679 человек (табл. 1.1). Из него 56,67 % составляет трудоспособное население. В поселении наблюдается положительная динамика численности населения - за последние 3 года она увеличилась на 150 человек.

Из трудоспособного населения 678 человек занято в экономике и 146 безработных (8,5%). Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума оценивается на

уровне 1620 человек или 60 % (см. табл. 1.2).

Таблица 1.2.

Трудовой и социальный состав населения

| Наименование показателя | 2009 | 2010 | 20011 | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | 752 | 760 | 760 | 760 |
| Количество безработных | 125 | 128 | 121 | 121 |
| Численность пенсионеров | 257 | 238 | 224 | 224 |
| Количество населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 50,79 | 48,15 | 45,39 | 43,75 |

Из предприятий наиболее крупным является ЗАО «Дубровское» (сельскохозяйственная продукция).

Рост объёмов промышленного производства наблюдается по мясной продукции. На территории зарегистрировано 13 малых предприятий и предпринимателей. В поселении работает 3 образовательных учреждения и 3 учреждения здравоохранения.

В 2006 году средняя заработная плата работников составила 6184 рублей (табл. 1.3). Средние темп роста заработной платы сложился на уровне 120%. Платежеспособность населения оценивается на среднем уровне, что соответственно сказывается на доступности коммунальных услуг (см. раздел 5 части I).

Основным источником поддержания благосостояния являются работа на предприятиях и личные подсобные хозяйства.

Таблица 1.3.

Денежные доходы населения

| Наименование показателя (на 1 человека) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата | 3456 | 4448 | 5887 | 6184 |

Общая площадь жилищного фонда составляет 33,21 тыс. кв.м, из них муниципальный фонд составляет 5%, около 0,5 тыс. м2. При этом доля ветхого и аварийного жилья составляет 10%. Жилые и административные здания преимущественно построены из дерева и кирпича в 1 -2 этажа.

Общая протяженность дорог общего пользования составляет 14,8 км, из них асфальтированы 4 км, протяженность дорог с шлаковым, гравийным покрытием и профилированным грунтом - 10,8 км. Налажено регулярное автобусное сообщение всех населённых пунктов с районным и областным центром.

В разрезе 2009-2011 годов бюджет рассматриваемого поселения является профицитным. В качестве основных источников доходов выступают: помощь бюджетов вышестоящего уровня – 2065 тыс. руб. (100%), доходы земельный налог – 869 тыс. руб. (118%) и т.д. Среди расходных статей особо выделяются затраты на жилищно-коммунальное хозяйство, (табл. 1.4).

Таблица 1.4.

Составляющие бюджета поселения                 тыс.руб

| Основные статьи доходов | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -налог на доходы физических лиц | 766 | 892 | 805 | 700 |
| - налог на имущество физических лиц | 28 | 33 | 1 | 37 |
| - земельный налог | 338 | 868 | 403 | 688 |
| - доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в государственной собственности земельных участков, расположенных в границах поселений для целей жилищного строительства | 67 | 62 | 46 | 49 |
| - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 7 | 6 | 5 | 5 |
| - доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |  | 22 | 87 | 93 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2078 | 2065 | 4369 |  |
| Основные статьи расходов |  |  |  |  |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 712 | 1083,22 | 2106 | 2106 |

Перспективы сельского поселения до 2015 года связаны с расширением производства в растениеводстве, животноводстве и производстве молока. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально- экономического развития Песочнодубровского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность высокая;

- уровень развития отраслей экономики растёт невысокими темпами;

- высокая транспортная доступность населенных пунктов поселения;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения и динамика численности доходы на уровне средних по району; наблюдается приток населения.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением по большей части средств вышестоящих бюджетов обеспечить стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

1.2. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура Песочнодубровского сельского поселения обеспечивает:

- централизованное электроснабжение населения и организаций (ОАО «Томская энергосбытовая компания»);

- децентрализованное теплоснабжение организаций (КР МУП «Комремстройхоз»);

- децентрализованное газоснабжение населения и организаций (ООО «Томскрайгаз»);

- водоотведение для населения и организаций с использованием выгребных ям и централизованным вывозом отходов (МУ «Селькомхоз»);

- вывоз и размещение твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения (МУ «Селькомхоз»).

Таким образом, системы предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как среднецентрализованную с развитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов. Достаточно высока степень децентрализации теплоснабжения (автономные котельные в школах, учреждениях культуры, администрации и т.д.) и водоотведения с использованием выгребных ям.

Характеристики состояния коммунальных объектов поселения приведены в разделе 4 части I. В настоящий момент инфраструктуру обслуживают: ОАО «Томская энергосбытовая компания», КР МУП «Комремстройхоз», МУП «Селькомхоз».

Тарифы на коммунальные услуги по предприятиям

Таблица 1.5.

| Услуги | Установленный тариф | Темп рост тарифа, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009/ 2010 | 2010/ 2011 | 2011/ 2012 |
| ОАО «Томская энергосбытовая компания» |
| Электроснабжение (сельское население), р./кВтч | 0,63 | 0,7 | 0,805 | 0.89 | 11,1% | 15% | 10,6% |
| КР МУП «Комремстройхоз» |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | — | — | 2 350,20 | 2592,0 | — | — | 10,2% |
| МУП «Селькомхоз» |
| Водоснабжение, | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 14,5 | 0% | 0% | 93,8% |

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом района, а также собираемых с потребителей платежей. Незначительный рост платежей происходит из-за увеличения тарифов на коммунальные услуги при постоянном уровне объёмов предоставления услуг. Тарифы на коммунальные услуги представлены в табл. 1.5.

| руб./куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Томскрайгаз» |  |
| Сжиженный газ в | 11,54 | 12,53 | 14,82 | 16,38 | 8,6% | 18,3% | 10,5% |  |
| баллонах, руб./кг |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коммунальному хозяйству Песочнодубровского сельского поселения присущи следующие основные проблемы.

  - Технологические проблемы.

Основные из них это:

- высокий износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды, электроэнергии).

  - Экономические недостатки.

Здесь прежде всего следует выделить:

- убыточность существующей системы водоснабжения;

- сверхнормативные расходы на ремонт коммунальных сетей.

- Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

- неудовлетворительное качество водоснабжения - не соблюдаются параметры качества питьевой воды, не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения в периоды наибольшего расхода;

- высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги, который достигает 10- 25% и др.

По состоянию на 2011 год около 95% жилищного фонда обеспечено централизованными услугами по водоснабжению, 9% - по теплоснабжению, 23% - по водоотведению и 100% по электроснабжению (табл. 1.6). Основным потребителем коммунальных услуг является население и бюджетные организации.

Таблица 1.6.

Благоустройство жилищного фонда

| Удельный вес общей площади жилья, обеспеченной централизованными коммунальными услугами, % | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -электроснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -теплоснабжением | 9 | 9 | 9 | 9 |
| -газоснабжением (в баллонах) | 65 | 65 | 65 | 64 |
| -водоснабжением | 88 | 88 | 90 | 90 |
| -водоотведением | 23 | 23 | 23 | 23 |

Для оценки технико-экономического состояния предприятий и качества их работы использованы удельные показатели: отношение полезного отпуска к протяжённости сетей, потери в сетях, удельный расход электроэнергии на единицу продукции, производительность труда, рентабельность и пр.

По интегральному показателю технико-экономического состояния коммунальных предприятий Песочнодубровское сельское поселение находится на средних позициях в районе. Среди видов деятельности по оказанию коммунальных слуг наиболее проблемной является сфера водоснабжения, менее остро стоит вопрос о модернизации систем ТБО (см. раздел 4).

Для определения потенциальных источников финансирования модернизации коммунального хозяйства проведён анализ рынка сбыта коммунальных услуг в поселении.

Объём рынка сбыта оценён с помощью показателей по отпуску коммунальных услуг, темпам их роста, объёмам финансирования предприятий и пр.

1.3. Цели и задачи ПКР.

ПКР разработана с учетом целей и задач, а также приоритетов Программы социально-экономического развития Песочнодубровского сельского поселения и в соответствии с прогнозами социально-экономического развития Кожевниковского района на период до 2010 года.

Цель ПКР - определение оптимального варианта модернизации коммунальной инфраструктуры поселения, при котором:

обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг;

- соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры и социально- экономического развития Песочнодубровского сельского поселения;

- поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств, минимизируя помощь вышестоящих бюджетов.

Для достижения цели в ПКР решены следующие задачи:

Цели ПКР по отношению к участникам её реализации приведены на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Дерево целей ПКР

- проведена оценка текущего уровня социально-экономического развития поселения и состояния ключевых объектов коммунальной инфраструктуры (часть 1, разделы 1, 2, 4);

- проведен анализ рынка коммунальных услуг муниципального образования, оценена доступность коммунальных услуг для населения (часть 1, раздел 5);

- разработаны перспективные предложения по развитию коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения (часть 2, раздел 2);

- сформирован перечень приоритетных инвестиционных проектов в коммунальную сфере (часть 2, раздел 3);

- разработаны предложения по методам контроля и мониторинга реализации ПКР (часть 2, раздел 3).

1.4. Технико-экономический анализ состояния коммунального комплекса поселения.

1.4.1. Водоснабжение

Водоснабжение большинства населённых пунктов поселения осуществляется централизованно, в т.ч. через водоразборные колонки. Только в д. Новоуспенка водоразбор осуществляется населением непосредственно от водонапорной башни. Состояние водопроводных сетей оценивается как крайне изношенное. Наибольшая часть оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более 20 лет назад. Для системы характерны частые порывы водопроводной сети, нехватка воды в периоды наибольшего потребления, неудовлетворительное качество питьевой воды. Объёмы аварийных ремонтов существенно превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

В д. Новоуспенка водопроводные сети находятся на балансе Администрации сельского поселения, а водозаборные сооружения у ОАО «Дубровское». Достоверная информация по качеству и объему поднимаемой воды отсутствует, далее приводится оценочная информация.

Таблица 1.7.

Характеристики качества исходной воды

| Показатели | Единицы измерения | Предельно допустимые концентраци и, не более | Новодубровка и Песочноду бровка | д. Кожевник ово-на- Шегарке | д. Муллова | д. Терсалгай |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жесткость общая | мг-экв. /л | 7,0(10) | 8,1 | 7-7,4 | 7,4 | 7-7,4 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | - | - | 4,8 | - |
| Железо (суммарно) | мг/л | 0,3(1,0) | 3 | - | 3,15 | - |
| Марганец (суммарно) | мг/л | 0,1 (0,5) | - | - | - | - |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000(1500) | 865 | 402-865 | 392 | 402-865 |

Водоснабжение осуществляется из артезианских источников при постоянной работе 7 скважин. Характеристики качества исходной воды приведены в табл. 1.7. По д. Новоуспенка данные отсутствуют.

Качество воды, потребляемой населением, не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» ввиду отсутствия систем водоочистки.

Схемы коммуникаций систем водоснабжения приведены в приложениях 1-5. Протяжённости сетей в соответствии с приведённой схемой указаны табл. 1.8. В ветхом состоянии находится большая часть водопровода, скорейшая реконструкция требуется в д. Новодубровка  и с. Песочнодубровка.

Эксплуатация оборудования системы водоснабжения осуществляется с недостаточной эффективностью. Отсутствие приборов учета не дает возможности контролировать объемы потребления воды и стимулировать рациональное расходование воды. Детальная характеристика скважин и башен приведена в табл. 1,82.

В последнее время отремонтирована скважина и накопительный бак в с. Новодубровка.

Объем поднятой воды в 2006 году по нашим прогнозам составит 78,27 тыс. куб. м., в сеть будет подано 78,27 тыс. куб. м. Полезный отпуск воды составит около 70,44 тыс. куб. м., утечки и неучтенный расход воды в сетях составит около 10%. Структура потребления воды приведена на рис. 1.2.

| Новодубровка Песочнодубровка | Кожевниково на Шегарке | Муллова | Новоуспенка | Терсалгай |
| --- | --- | --- | --- | --- |

■ население  бюджетные потребители □ прочие потребители

Рис. 1.2. Структура потребления воды, тыс. мЗ

2 В соответствии с данными эксплуатирующей организации и реестром муниципального имущества

| Наименование показателя (по состоянию на 2011 год) | Новодубровка и Песочнодубров ка | Кожевниково- на-Шегарке | д. Муллова | д. Новоуспенка | д. Терсалгай | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник водоснабжения | Артезианские скважины | Артезианские скважины | Артезианские скважины | Артезианские скважины | Артезианские скважины | Артезианские скважины |
| Количество скважин (в т. ч. с электрообогревом) | 3 (№22/80, №3/91 ул. Молодежная 26, №2/70 ул. Советская 57а) | 1 | 1 | 1 | 2 (№53/63 ул.8 марта 12, № 38/78 ул. Сибирская 35в) | 8 |
| Год ввода, капитального ремонта скважин | 1980 1991 1970 | 1969 | 1980 | 1970 | 1963 1968 |  |
| Производительность скважин, куб.м./ч | 7,2 15 10,8 | 10 | 18 | 10 | 10,8 9,6 | 81,4 |
| Глубина скважин, м | 158 158 52 | 46 | 68 | 45 | 48 65 | 46-158 |
| Количество башен (в том числе с электрообогревом) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Год монтажа, капитального ремонта башен | 1980 1991 | 1969 | 1980 | 1970 | 1963 1978 | 1963-1991 |
| Протяжённость сетей, км | 4,5 | 2,9 | 2,72 | 5,49 | 2,24 | 17,85 |
| Тип очистных сооружений, их производительность | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. |  |
| Насосные станции (марка и мощность насосов в кВт) ЭЦВ 6-10-110- 5,5 кВТ | 3 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 8 шт |
| Отпущено воды потребителям, тыс. куб. м./год, в т.ч.: | 35,574 | 11,938 | 10,871 | 2,23 | 12,77 | 73,38 |
| - населению, тыс. куб. м./год | 34,586 | 11,822 | 10,73 | 2,23 | 12,432 | 71,8 |

Таблица 1.8.

Системы водоснабжения Песочнодубровского сельского поселения

| Наименование показателя (по состоянию на 2005 год) | Новодубровка и Песочнодубров ка | д.Кожевниково- на-Шегарке | д. Муллова | д. Новоуспенка | д. Терсалгай | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - бюджетным организациям, тыс. куб. м./год | 0,941 | 0,114 | 0,078 | 0 | 0,336 | 1,47 |
| - прочим потребителям, тыс. куб. м./год | 0,047 | 0,002 | 0,063 | 0 | 0,002 | 0,114 |
| Потери и неучтённые расходы | 3,5574 | 1,1938 | 1,0871 | 0,223 | 1,277 | 7,34 |
| Потери и неучтённые расходы, % от подачи воды в сеть | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Наличие и места установки приборов учёта: Электросчетчики на стадии подъема | 3 | 1 | 1 | н/д | 2 | 7 |
| Объём потребления электроэнергии в системе водоснабжения за год, тыс.кВт.ч. | 61,147 | 20,426 | 19,839 | н/д | 34,744 | 136,16 |

1.4.2. Водоотведение.

Во всех населённых пунктах Песочнодубровского сельского поселения отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы (с вывозом ассенизаторскими машинами на рельеф).

1.4.3. Теплоснабжение.

В Песочнодубровском сельском поселении централизованным отоплением и горячим водоснабжением обеспечены административные здания, школы, больницы.

В населённых пунктах функционирует 4 котельных, единичной мощностью от 0,01 до 0,35 Гкал/ч. В котельных в основном функционируют котлы кустарного производства, использующие в качестве топлива каменный, КПД которых установлен равным 50%. Имеется также . Структура топливного баланса по поселению рассмотрена в табл. 1.10. Эффективность использования топлива определяется удельным расходом условного топлива на выработку тепловой энергии, сложившийся в пределах от 150,3 до 285,6 кг.у.т./Гкал, что указывает на высокую эффективность работы электрокотла Мулловинской НОШ и на низкую - всех остальных. Одной из причин неэффективной работы котельных на угле является использование котлов кустарного производства.

Водоподготовительные установки отсутствуют. Общая протяжённость тепловых сетей составляет 716 м. Расположение котельных приведено в приложениях 1-5.

Структура полезного отпуска тепловой энергии рассмотрена на рис. 1.3.

500

400

300

200

100

д.Кожевниково- на-Шегарке

д. Муллова                Песочнодубровка          д. Терсалгай

□ население  бюджетные потребители

Рис. 1.3. Структура полезного отпуска тепла, Гкал

Фактические потери тепловой энергии при транспортировке достигают 27,07 % от отпуска с коллекторов. Характеристики работы системы теплоснабжения Песочнодубровского сельского поселения приведены табл. 1.9.

12

Таблица 1.9

Системы теплоснабжения Песочнодубровского сельского поселения

| Наименование показателя (по состоянию на 2011 год) | Котельная Кожевниково на Шегарке НОШ | Котельная Мулловинская НОШ | Котельная Песочнодубровская СОШ | Котельная Терсалгайская ООШ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марки котлов | КВ-200 | ВЭК-35 | HP-18 | КВ-300 КВ-200 |  |
| Количество котлов и мощность | 1 шт-0,172 | 2 шт - 0,01 | 3 шт-0,35 | 1 шт - 0,258 1 шт-0,172 | 1,322 |
| Год монтажа, послед. Кап. ремонта | 2004 | 1970 | 1999 2011 | 2005 |  |
| Изготовитель | кустарное | кустарное | кустарное | кустарное |  |
| Режим работы котлов | водогрейный | водогрейный | водогрейный | водогрейный |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 159,2 | 49,2 | 644,3 | 406,8 | 1259,5 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 157,5 | 49 | 621,4 | 392,3 | 1220,2 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 6,1 | 0 | 122,3 | 106,2 | 234,6 |
| то же, в % к отпуску в сеть | 3,87 | 0 | 19,68 | 27,07 | 19,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 151,4 | 49 | 499,1 | 286,1 | 985,6 |
| - сторонние потребители, всего, Гкал | 151,4 | 49 | 499,1 | 286,1 | 985,6 |
| - население, Гкал | 60 | 0 | 142,1 | 37,3 | 239,4 |
| - бюджетные организации, Гкал | 91,5 | 49 | 357 | 248,8 | 746,3 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 45,5 | 7,4 | 184 | 116,2 | 353,1 |
| Средневзвешенный КПД котлов, % | 50 | 95 | 50 | 50 | 51,8 |

| Наименование показателя (по состоянию на 2005 год) | Котельная Кожевниково на Шегарке НОШ | Котельная Мулловинская НОШ | Котельная Песочнодубровская СОШ | Котельная Терсалгайская ООШ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребленной эл. энергии, тыс.кВт.ч. | 3,4 | 1,1 | 13,9 | 8,8 | 27,2 |
| Расход натурального топлива | 64,08 | 60,16 | 259,15 | 163,66 | 547,06 |
| Уголь, тонн | 64,08 | - | 259,15 | 163,66 | 547,05 |
| Э/эн'ергия, тыс.кВтч | - | 60,16 | - | - | 60,16 |
| Наличие ВПУ | - | - | - | - | - |
| Характеристика и исполнение тепловой сети | закрытая | - | закрытая | Закрытая - 0,155 Открытая - 0,084 |  |
| Протяжённость тепловой сети, км, в том числе: | 0,16 | - | 0,317 | 0,239 | 0,716 |
| надземная, км | - | - | -0,350 | 0,084 | 0,084 |
| подземная, км | 0,16 | - | 0,317 | 0,155 | 0,632 |

Таблица 1.10

Топливный баланс по котельным Песочнодубровского сельского поселения

| № | Вид топлива | Объём | Объём | Доля в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потребления | потребления | составе |
|  |  | натурального | топлива, т.у.т. | баланса, |
|  |  | топлива, т |  | % |
| 1. | Уголь, тонн | 547,0546 | 345,7 | 98 |
| 2. | Э/энергия, тыс.кВтч | 60,16 | 7,4 | 2 |
|  | ИТОГО | 607,21 | 353,10 | 100 |

В последнее время реконструированы: котельная в Песочнодубровке.

Экономическую эффективность работы системы теплоснабжения характеризуют: производительность труда персонала, отношение тарифов на тепловую энергию к аналогичным показателям по сходным объектам теплоснабжения, работающим на том же виде топлива, коэффициент использования установленной мощности оборудования, удельный расход электроэнергии на 1 Гкал и др. По этим индикаторам системы теплоснабжения всех населённых пунктов можно отнести к низкоэффективным.

- Газоснабжение.

По состоянию на 2011 год населённые пункты Песочнодубровского сельского поселения не газифицированы. Газификация сёл в среднесрочной перспективе не планируется. Количество абонентов децентрализованного снабжения сжиженным газом в баллонах составляет 600.

- Захоронение твердых бытовых отходов.

Во всех населённых пунктах поселения, кроме д. Новодубровка имеются объекты санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Вывоз бытовых отходов осуществляется населением самостоятельно с личных подворий, ЗАО «Дубровское» из общественных контейнеров, в период двухмесячника по благоустройству, за счет бюджета осуществляется централизованный сбор и вывоз мусора. Основные проблемы утилизации ТБО в Песочнодубровском сельском поселении:

- отсутствие подъездных дорог к санкционированным объектам размещения ТБО;

- нехватка специализированной техники для сбора, вывоза и захоронения ТБО.

Таблица 1.11.

Характеристики участков размещения твёрдых бытовых отходов

| № | Населённый пункт | Площадь, | Вмести | Мощность, | Накоплено, | Остаток, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | мость, т | т | т | т |
| 1. | с. Песочнодубровка | 1 | 4200 | 57,2 | 1850 | 2350 |
| 2. | д. Кожевниково-на- Шегарке | 0,5 | 2700 | 57,5 | 1512 | 1188 |
| 3. | д. Муллова | 0,5 | 2600 | 78,7 | 1144 | 1456 |
| 4. | д. Новоуспенка | 0,5 | 2300 | 168,3 | 1290 | 1010 |
| 5. | д. Терсалгай | 0,5 | 2400 | 49,5 | 880 | 1520 |
|  | ИТОГО | 3 | 14200 | 411,2 | 6676 | 7524 |

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения не производится. Финансирование работ

по сбору и вывозу ТБО осуществляется из средств сельской администрации, обслуживанию полигона - из средств бюджета района.

За последнее время для организации захоронения ТБО выполнены:

- оформление необходимых документов для мест размещения ТБО;

- расчет и утверждение лимитов размещения отходов;

15

- рассчитаны тарифы на размещение и захоронение ТБО.

В ближайшей перспективе прежде всего требуется выполнить работы по обустройству полигонов захоронения ТБО.

1.5. Характеристика потребителей.

Население является основным потребителем услуг по электроснабжению и водоснабжению. В социальном составе высокую долю занимают пенсионеры и безработные граждане (суммарно - 30 % населения) (см. раздел 1).

Наибольший валовой объём платежей, начисляемых населению за коммунальные услуги, составляют платежи за электро- и водоснабжение. При этом население за услуги водоснабжения фактически оплачивает 90% предоставляемых услуг в зависимости от их вида (табл. 1.12).

Таблица 1.12.

Объём платежей за коммунальные услуг

| Наименование показателей | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём платежей, начисленных населению за водоснабжение | 246198 | 299276 | 295753 | 330000 |
| Объём фактических платежей населения за водоснабжение, % | 73,3 | 90 | 93,6 | 90,9 |

Централизованным теплоснабжением, помимо населения, обеспечены только бюджетные организации:

- д. Кожевниково-на-Шегарке - Кожевниково на Шегарке НОШ;

- д. Муллова - Мулловинская НОШ;

- с. Песочнодубровка - Песочнодубровская СОШ, группа полного дня, Песочнодубровский ДК, администрация

- д. Терсалгай - Терсалгайская ООШ, ДК.

Централизованным водоснабжением, помимо населения, обеспечены бюджетные организации и прочие потребители:

- д. Кожевниково-на-Шегарке - Кожевниково на Шегарке НОШ, КР МУП «Комремстройхоз», магазин ЧП «Ирина»;

- д. Муллова - Мулловинская НОШ, МУЗ ЦРБ, КР МУП «Комремстройхоз», ЗАО «Дубровское»;

- Песочнодубровка - Песочнодубровская СОШ, МУЗ ЦРБ, КР МУП «Комремстройхоз», ЗАО «Дубровское», Администрация, МУК «КМЦКС», магазин;

- д. Терсалгай - Терсалгайская ООШ, ДК.

В связи с невысокими темпами роста объёмов промышленного производства и выпуска сельскохозяйственной продукции увеличение потребления коммунальных услуг не прогнозируется.

Наиважнейшим вопросом при планировании развития коммунального комплекса Песочнодубровского сельского поселения является учёт доступности коммунальных услуг для населения и организаций. При оценке доступности коммунальных услуг необходимо принимать во внимание не только «доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса» при существующей схеме снабжения, но и доступность получения услуг альтернативными способами. Из-за отсутствия в большинстве случаев адекватной информации по фактическим денежным доходам населения, оценка доступности коммунальных услуг была проведена, в том числе с использованием экспертных оценок.

Результаты оценки доступности коммунальных услуг для населения Песочнодубровского сельского поселения приведены в табл. 1.13.

Таблица 1.13.

Оценка доступности коммунальных услуг

|  |  |  | Коммунальная услуга |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Оценка | Теплоснабжение | Водоснабжение | Примечание |
| 2.7. | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | Экспертная оценка | 2 | 0 | (0 - рост тарифов значительно превышает рост доходов; 1 - рост тарифов немного превышает рост доходов; 2 - рост тарифов немного ниже роста доходов; 3 - рост тарифов значительно ниже роста доходов) |
| 2.8. | Сравнительная стоимость централизованных услуг, в сравнении с автономными источниками | Экспертная оценка | 0 | 3 | (0 - значительно превышает; 1 - немного превышает; 2- немного ниже; 3 - значительно ниже) |
| 3. | Итого по услуге |  | 12 | 22 | 26 - 32 - высокая доступность; 18-25 - средняя доступность; 11 -18 - низкая доступность; менее 10 - минимальная доступность. |
| № | Наименование | Оценка | Коммунальная услуга |
|  |  |  | Теплоснабжение | Водоснабжение | Примечание |
| 1. | Доступность подключения |  |  |  |  |
| 1.1. | Состояние централизованной коммунальной инфраструктуры | Экспертная оценка | 1 | 1 | (0 - неудовлетворительно; 1 - удовлетворительно; 2 - хорошо; 3 - отлично) |
| 1.2. | Доступность автономных источников коммунальных ресурсов, в том числе стоимостная | Экспертная оценка | 2 | 1 | (0 - недоступно; 1- труднодоступно; 2 - доступно;3 - предпочтительно) |
| 1.3. | Стоимость подключения к централизованному снабжению услугами | Экспертная оценка | 2 | 3 | (0 - крайне высокая (свыше 50 т.р.); 1- высокая (от 30 до 50 т.р.); 2 - средняя (от 10 до 30 т.р.); 3 - низкая (до 10 т.р.)) |
| 2. | Стоимостная доступность |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов населения на коммунальные услуги в доходах | Экспертная оценка | 1 | 3 | (0 - свыше 22%; 1 - от 15% до 22%; 2 - от 5% до 15%; 3 - до 5%) |
| 2.2. | Доля населения, получающая субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | Экспертная оценка | 2 | 2 | (0 - свыше 50%; 1 - от 30% до 50%; 2 - от 10% до 30%; 3 - до 10%) |
| 2.3. | Средний уровень неплатежей населения | Данные | 1 | 2 | (0 - свыше 50%; 1 - от 30% до 50%; 2 - от 10% до 30%; 3 - до 10%) |
| 2.4. | Доля населения, пользующегося услугами централизованого коммунального снабжения | Экспертная оценка | 0 | 3 | (0- до 10%; 1 - от 10% до 30%; 2 - от 30% до 50%; 3 - свыше 50%) |
| 2.5. | Темп роста/ снижения задолженности населения за коммунальные услуги | Экспертная оценка | 1 | 2 | (0 - задолженность увеличивается; 1 - задолженность постоянна; 2 - задолженность снижается) |
| 2.6. | Отношение стоимости коммунальных услуг к среднему по региону | Экспертная оценка | 0 | 2 | (0 - значительно превышает; 1 - немного превышает; 2 - немного ниже; 3 - значительно ниже) |

| № | Наименование | Оценка | Коммунальная услуга |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоснабжение | Водоснабжение | Примечание |
| 2.7. | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | Экспертная оценка | 2 | 0 | (0 - рост тарифов значительно превышает рост доходов; 1 - рост тарифов немного превышает рост доходов; 2 - рост тарифов немного ниже роста доходов; 3 - рост тарифов значительно ниже роста доходов) |
| 2.8. | Сравнительная стоимость централизованных услуг, в сравнении с автономными источниками | Экспертная оценка | 0 | 3 | (0 - значительно превышает; 1 - немного превышает; 2- немного ниже; 3 - значительно ниже) |
| 3. | Итого по услуге |  | 12 | 22 | 26 - 32 - высокая доступность; 18-25 - средняя доступность; 11-18 - низкая доступность; менее 10 - минимальная доступность. |

Таким образом, анализ различных видов доступности коммунальных услуг позволяет сделать следующие выводы.

Водоснабжение.

Оплата услуг централизованного водоснабжения весьма доступна для населения и осуществляется регулярно с приемлемым уровнем неплатежей. Подключение к централизованному водоснабжению доступно для работающего населения, что объясняется в основном средним уровнем доходов.

Теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение недоступно практически для преобладающей части населения.

- Определение дефицита/избытка генерирующих и транспортных мощностей по населенным пунктам

Фактический дефицит/избыток мощностей по населённым пунктам Песочнодубровского сельского поселения показан в табл. 1.14.

Таблица 1.14.

Дефицит/ избыток мощностей в коммунальном комплексе

| № | Существующие мощности | Плановые потребности | Дефицит/ избыток мощностей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение |
|  | Мощность источников тепла, Гкал/ч | Тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч | Дефицит/ избыток тепловых мощностей, Гкал/ч |
| 1.1. | Песочнодубровка (0,7) | 0,19 | +0,51 |
| 1.2. | д. Кожевниково-на-Шегарке (0,172) | 0,06 | +0,166 |
| 1.3. | д. Муллова (0,02) | 0,02 | 0 |
| 1.4. | д. Терсалгай (0,43) | 0,11 | +0,32 |
| 2. | Водоснабжение |
|  | Производительность скважин, куб.м./сутки | Средняя потребность в воде, куб.м./сутки | Дефицит/ избыток мощностей скважин, куб.м./сутки |
| 2.1. | Новодубровка и Песочнодубровка (330) | 97,5 | +232,5 |
| 2.2. | д. Кожевниково-на-Шегарке (100) | 32,7 | +67,3 |
| 2.3. | д. Муллова (180) | 29,8 | +150,2 |
| 2.4. | д. Новоуспенка (100) | 6,1 | +93,9 |
| 2.5. | д. Терсалгай (204) | 35 | +169 |
| 3. | Захоронение ТБО |
|  | Остаточная мощность полигонов, т | Объёмы вывоза ТБО, т | Дефицит/ избыток мощности полигонов до 2015 года, т |
| 3.1. | с. Песочнодубровка (2350) | 57,2 | 2103 |
| 3.2. | д. Кожевниково-на-Шегарке (1188) | 57,5 | 940 |
| 3.3. | д. Муллова (1456) | 78,7 | 1117 |
| 3.4. | д. Новоуспенка (1010) | 168,3 | 285 |
| 3.5. | д. Терсалгай (1520) | 49,5 | 1307 |

О

Особо следует отметить, что планируемое в населённых пунктах поселения развитие мощностей водоснабжения, теплоснабжения приведёт к росту электропотребления. Анализ показал, что имеющаяся мощность и текущее состояние линий электропередач позволяют увеличить объём электропотребления.

Таким образом, по состоянию на 2011 год существующие мощности полностью способны обеспечивать потребности потребителей в коммунальных услугах. Наименьшая загрузка имеющихся тепловых мощностей наблюдается в д. Кожевниково-на-Шегарке, наибольшая - в д. Муллова. Производительность имеющихся скважин достаточна. Существующие объекты санкционированного захоронения ТБО также обеспечивают потребности населения до 2015 года включительно.

II. Разработка предложений по инвестиционной программе поселения

2.1. Общий прогноз развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.1. Анализ и оценка перспективных вариантов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация системы теплоснабжения

Для устранения проблемной ситуации, сложившейся в сфере теплоснабжения, необходимо рассматривать следующие перспективные варианты предоставления услуг:

- сохранение централизованной системы теплоснабжения для административных зданий и реконструкция существующих котельных;

- перевод действующих котельных на другие виды топлива, в том числе альтернативные.

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения

Для снабжения населённых пунктов водой проанализированы следующие перспективные варианты:

- модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и установка станции водоочистки;

- модернизация водопроводных сетей, установка станций водоочистки для административных зданий, организация развоза чистой воды для населения;

- модернизация водопроводных сетей, установка локальных станций водоочистки для административных зданий и населения.

Модернизация систем захоронения ТБО.

Произведен анализ необходимых мероприятий для развития существующих систем захоронения ТБО.

2.1.2. Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении.

В соответствии с тенденциями социально-экономического развития поселения, планами застройки населённых пунктов и ростом потребностей в коммунальных услугах построен прогноз показателей развития коммунальной инфраструктуры до 2015 года.

- численность населения ненамного увеличится и составит около 1800 чел.;

- площадь жилищного фонда не изменится, останется на уровне 33,21 тыс. м2.

- мощность источников теплоснабжения останется на сегодняшнем уровне;

- объем потерь воды по нашим оценкам должен снизиться в связи с прокладкой и реконструкция водопроводных сетей;

- потребление воды населением в течение 3-4 лет может возрасти, поскольку наблюдается прирост населения. Увеличение объема водоснабжения может потребовать более частого откачивания сточных вод из выгребных ям.

- объем накопления бытовых отходов будет увеличиваться со скоростью 5-6% в год, однако до 2015 мощности существующих полигонов будет достаточно.

2.2. План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры поселения до 2015 года.

При планировании развития и обосновании сметной стоимости модернизации коммунальных систем учитывалась имеющаяся проектно-сметная документация (см. раздел 8 части I), а также следующие нормативные документы:

  - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

  - СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

  - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

  - СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

  - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

  - Отчёт ОГУП ТЦ «Томскгеомониторинг» «Инвентаризация и оценка технического состояния водозаборных сооружений, систем водоподготовки в населённых пунктах Томской области» за 2004 г;

  - СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

  - СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

  - СНиП Н-35-76 «Котельные установки»;

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

  - СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

  - СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»;

  - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительная система»;

  - СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;

  - СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

  - Сборники нормативных показателей расхода материалов;

  - Государственные элементные сметные нормы;

  - ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Перечни мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры поселения отражены в табл. 2.1. - 2.2.

2.2.1. Водоснабжение.

Для населенных пунктов поселения наиболее перспективна частичная модернизация существующих водопроводных сетей для снабжения уже подключенных бюджетных потребителей и населения. Дополнительно к этому в с. Песочнодубровка предполагается установка локальной станции водоочистки в здании ЗАО «Дубровское», с возможностью доступа населения. Для остальных потребителей - автономное водоснабжение из скважин.

За период с 2012 по 2020 года в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- реконструировать аварийные участки водопроводных сетей в 4 населенных пунктах;

- провести реконструкцию водонапорных башен в количестве в д. Терсалгай;

- установить станцию водоочистки суммарной мощностью 8 куб.м./ч.

Подробный перечень мероприятий приведён в табл.2.1.

Таблица 2.1.

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Песочнодубровского

сельского поселения

| № | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Натуральные показатели (протяжённость сетей, кол-во и мощность оборудования) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.e. | 1-Дубровка |
| 1.1. | Разработка проекта станции водоочистки | 1 (8 куб.м/ч) | 250 | 2015 |
| 1.2. | Монтаж станции водоочистки в одном из административных зданий |  | 1240 | 2016 |
| 1.3 | Прокладка и реконструкция водопроводных сетей по ул. Молодежная | 0,9 | 900 | 2013 |
| 2. д. Муллова |
| 2.1. | Прокладка и реконструкция водопроводных сетей по ул.Новая | 0,3 | 300 | 2014 |
| 3. д. Новоуспенка |
| 3.1. | Прокладка и реконструкция водопроводных сетей по ул. Иркутская | 2,2 | 3000 | 2017 |
| 4. д. Терсалгай |
| 4.1. | Реконструкция водонапорной башни |  | 100 | 2012 |
| 5. д. Кожевниково на Шегарке |
| 5.1 | Прокладка и реконструкция водопроводных сетей | 2,9 | 3000 | 2018-2020 |
| ТОГО | 8790 |  |

2.2.2. Захоронение твердых бытовых отходов.

Поскольку объекты санкционированного размещения ТБО на сегодняшний день функционируют в нормальном режиме и до 2020 года их мощность является достаточной, основной проблемой в этой сфере коммунального комплекса является строительство подъездных дорог к объектам. Реализация приведенных в табл. 2.2 мероприятий позволит сократить расходы на содержание объектов, повысить доступность услуг для населения, а с другой - улучшить экологическую обстановку.

Таблица 2.2.

Перечень мероприятий по развитию систем захоронения ТБО Песочнодубровского

сельского поселения

| № | Населённый пункт | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Натуральные показатели (протяжённость дорог, мощность и площадь полигона) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки и ответственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Песочноубровка | Строительство подъездной дороги | 500 м | 550 | 2013 |
| 2. | д. Кожевниково- на-Шегарке | Строительство подъездной дороги | 300 м | 330 | 2014 |
| 3. | д. Муллова | Строительство подъездной дороги | 200 м | 220 | 2015 |
| 4. | д. Терсалгай | Строительство подъездной дороги | 150 м | 165 | 2016 |
| 5. | д. Новоуспенка | Строительство подъездной дороги | 200 м | 220 | 2017 |
| ИТОГО | 1485 |  |

Общий порядок обустройства санкционированного места размещения отходов утверждён постановлением Губернатора Томской области от 16 июня 1999 г. № 227 «Об утверждении порядка обустройства санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов».

  - Инвестиционный портфель коммунального комплекса поселения.

Исходя из планов первоочередных мероприятий по развитию коммунального комплекса Песочнодубровского поселения и фактически ценовых предложений производителей оборудования, цен на строительно-монтажные работы произведена оценка потребностей в инвестициях по системам водоснабжения, теплоснабжения, захоронения ТБО (водоотведения и газоснабжения). При расчётах учтены прогнозные показатели инфляции и дефляторы по видам экономической деятельности, утверждённые Минэкономразвития РФ (табл. 2.3), и прогнозная динамика регулируемых цен естественных монополий (табл. 2.4).

Таблица 2.3.

Прогноз показателей инфляции и индексы цен производителей на внутреннем рынке

| Наименование отрасли | ИНДЕКСЫ ЦЕН производителей на внутреннем рынке (без учёта нерыночных форм обмена, НДС, акцизов) |
| --- | --- |
|  | 2011/ | 2012/ | 2013/ | 2014/ | 2015/ | 2016/ |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | факт | оценка | предварительный прогноз |
| Пр-во, передача и распределение | 112,8 | 110,8 | 111,3 | 111,9 | 109,9 | 109,9 |

| электроэнергии, газа, пара и горячей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воды |  |  |  |  |  |  |
| Добыча сырой нефти и природного газа | 157,1 | 125,6 | 109,2 | 99,3 | 96,3 | 96,3 |
| Угольная и торфяная | 143,6 | 93,4 | 100,6 | 100,7 | 100,2 | 100,2 |
| Пр-во машин и оборудования, |  |  |  |  |  |  |
| электрооборудования,транспортных | 110,8 | 109,9 | 108,7 | 106,8 | 106,5 | 106,5 |
| средств |  |  |  |  |  |  |
| ИЦП промышленной продукции | 120,7 | 113,2 | 107,5 | 104,5 | 104,1 | 104,1 |
| Строительство | 118,2 | 113,0 | 110,4 | 108,6 | 107,2 | 107,2 |
| Грузовой транспорт (вкл. | 120,6 | 107,7 | 107,5 | 105,6 | 104,9 | 104,9 |
| трубопроводный) |  |  |  |  |  |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 112,7 | 109,6 | 108,3 | 106,7 | 105,7 | 105,7 |
| вт. ч.: на товары | 110,2 | 107,9 | 106,8 | 105,6 | 104,8 | 104,8 |
| на платные услуги населению | 122,4 | 115,7 | 113,1 | 110,0 | 108,2 | 108,2 |

Таблица 2.4.

Динамика регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий и услуги ЖКХ в среднем по России (в %, за годовой период)

|  | 2010 отчет | 2011 оценка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |
| Электроэнергия (предельный рост среднеотпускных тарифов для всех категорий потребителей) | 109,5 | 107,5 | 110 | 109 | 108 | 108 |
| - для населения | 125 | 115-120 | ИЗ | 111 | 110 | 110 |
| Газ природный (оптовые цены, в среднем для всех групп потребителей) | 123 | 111 | 115 | 114 | 113 | 113 |
| - реализуемый населению | 134,7 | 111,9 | 115 | 115 | 114 | 114 |
| Железнодорожные перевозки грузов (средний рост тарифов) | 112,8 | 107,5 | 108 | 106 | 105,5 | 105,5 |
| Услуги ЖКХ (средний рост тарифов) | 132,7 | 118-119 | 114-115 | 110-112 | 110-111 | 110-111 |

Таким образом, общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов коммунального хозяйства Песочнодубровского сельского поселения на 2012 - 2015 года, составляет 6,075 млн. рублей. Из них на восстановление систем водоснабжения и ТБО приходится 74% и 26% соответственно.

С учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития коммунального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2012 - 2015 года (табл.2.5 и рис. 2.1).

Таблица 2.5.

Распределение объема инвестиций на период реализации ПКР Песочнодубровского

сельского поселения (в ценах 2011 года) тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Водоснабжение | 600 | 1400 | 1050 | 1240 | 4290 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  | 0 |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |  | 0 |
| 5. | Захоронение ТБО | 165 | 550 | 330 | 440 | 1485 |
|  | ИТОГО | 765 | 1950 | 1380 | 1680 | 5775 |

■ Захоронение ТБО □ Водоснабжение

2000 1800 1600 1400 1200 1000

2012 2013 2014 2015 года

Рис. 2.1. Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального

комплекса

Максимальный объём средств планируется привлечь в 2013 и 2015 годах, именно в эти годы будет выполнен максимальный объем работ по восстановлению систем водоснабжения и обустройству объектов санкционированного размещения ТБО.

2500

2000

Распределение планового объема инвестиций с учетом дефлятора представлено на рис. 2.2.

1500

1000

500

2012

■ Захоронение ТБО

Водоснабжение

2013

2014

2015

года

Рис. 2.2. Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального

комплекса (с учетом дефлятора)

В результате проведённого в части I ПКР анализа показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, недостаточная бюджетная обеспеченность поселения. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПКР (в ценах 2011 года) приведено в табл.1.15. Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Таблица 1.15.

Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. районный бюджет | В т.ч. бюджет поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | водоснабжение | 4290 | 3990 | 300 |  |  |
| 2. | ТБО | 1485 | 785 | 700 |  |  |
| Итого: | 5775 | 4775 | 1000 |  |  |